## 結果表 (WS)
別記(A4) | [10 empty] | 検査結果表
(遊戯施設・ウォータースライド)
当該検査に 関与した検査者 | [5 empty] | 氏 名 | [19 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
遊戯施設番号
番号 |  | 検査項目 | [18 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 担 当 検査者 番 号
[21 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点検 |  | 要是正
既 存 不適格
１ |  | 構造部分
(1) |  | 地盤 | [23 empty] | ―
(2) |  | 基礎 | [23 empty] | ―
(3) |  | 道床 | [23 empty] | ―
(4) |  | 基礎と構造物を定着させる部分 |  |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％ | [5 empty] | ―
(5) |  | 構造物 | 構造部材 |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％ | [5 empty] | ―
|  |  | 補助部材 |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％
(6) |  | 舞台及び床 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(7) |  | 屋根及び天井 | [20 empty] | ― |  |  | ―
２ |  | 軌道部分
(1) |  | 軌条、軌道、水路及び滑走路 | 腐食部分 |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％ | [5 empty] | ―
|  |  | 摩耗部分(形鋼軌条・鋼管軌条・鋼板軌道・鋼板水路・金属製滑走路) |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％
滑走路(ソフトマット・繊維強化プラスチック・金属・コンクリート)
(2) |  | 支持部材 |  |  | 設置時厚さ |  |  | ( |  | mm) |  | 現在厚さ |  |  | ( |  | mm) |  |  | ％ | [5 empty] | ―
５ |  | 安全装置
(7) |  | 水位検出装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
８ |  | 油圧装置、空圧装置及び揚水装置
(1) |  | 油圧装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(2) |  | 空圧装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(3) |  | 揚水装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(4) |  | アクチュエーター | [20 empty] | ― |  |  | ―
(5) |  | 離脱防止装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(6) |  | 配管及び耐震対策 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(7) |  | 油圧ゴムホース | [20 empty] | ― |  |  | ―
９ |  | 電気設備
(1) |  | 受電盤、制御盤及び操作盤 | 絶縁 |  | 電動機主回路 |  |  |  |  | ( 300V以下 ・ 300V超 ) | [8 empty] | MΩ |  |  |  | ― |  |  | ―
[5 empty] | 制御回路 |  |  |  |  | ( 150V以下 ・ 150V超 ) | [8 empty] | MΩ
[5 empty] | 信号回路 |  |  |  |  | ( 150V以下 ・ 150V超 ) | [8 empty] | MΩ
[5 empty] | 照明回路 |  |  |  |  | ( 150V以下 ・ 150V超 ) | [8 empty] | MΩ
|  |  | 接地 |  | 動力回路 |  |  |  |  | ( 300V以下 ・ 300V超 ) | [8 empty] | Ω
[5 empty] | 照明回路 |  |  |  |  | ( 300V以下 ・ 300V超 ) | [8 empty] | Ω
(2) |  | 電圧計、電流計及び表示灯 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(3) |  | 配電線及び配管 | 接地 |  | 基準抵抗値 | [9 empty] | Ω |  |  |  | Ω |  |  |  | ― |  |  | ―
(4) |  | 避雷設備 | 接地 |  | 基準抵抗値 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Ω |  |  |  | Ω |  |  |  | ― |  |  | ―
(5) |  | 照明電飾 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(6) |  | 給電線及び集電装置 |  |  | 給電線 |  | 基準値 |  | ( |  |  |  | mm) | 現在値 |  | ( |  | mm) |  |  |  |  | ― |  |  | ―
[5 empty] | 集電子 |  | 基準値 |  | ( |  |  |  | mm) | 現在値 |  | ( |  | mm) |  |  |  |  | ― |  |  | ―
(7) |  | リミットスイッチ及びセンサー | [20 empty] | ― |  |  | ―
(8) |  | 非常停止ボタン | [20 empty] | ― |  |  | ―
１０ |  | その他の設備
(1) |  | 乗降場及びスタート台 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(2) |  | 着水部 | [20 empty] | ―
(3) |  | 点検用歩廊 | [20 empty] | ― |  |  | ―
受付番号
| 遊園地名 | [20 empty] | 協議会番号 |  | ：
番号 |  | 検査項目 | [18 empty] | 検査結果 | [5 empty] | 担 当 検査者 番 号
[21 empty] | 指摘 なし |  | 要重点 点検 |  | 要是正
既 存 不適格
(4) |  | 安全柵 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(5) |  | 運転室 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(6) |  | 機械室 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(7) |  | 放送設備及び信号装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(8) |  | 定員及び使用制限等の表示 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(9) |  | 風速計 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(10) |  | 非常救出装置 | [20 empty] | ― |  |  | ―
(11) |  | 装飾物 | [20 empty] | ― |  |  | ―
１１ |  | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 |  | 検査項目 |  | 検査事項 | [6 empty] | 指摘の具体的内容等 | [9 empty] | 改善策の具体的内容等 | [5 empty] | 改善(予 定)年月
| 遊園地名 | [20 empty] | 協議会番号 |  | ：